COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA

FÍSICA Y DEPORTE

CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

DE SUMINISTRO DE GAS L. P.

PARA EL EJERCICIO 2012.

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

I N D I C E

I.	Datos generales o de identificación.

II.	Objeto y alcance.

III.	Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento.

IV.	Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir.

V.	Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo.

VI.	Documentos y datos que deben presentar los licitantes.

VII.	Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de CompraNet, en el que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA.

VIII.	Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25 PRIMER PÁRRAFO,  26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN III, 27 Y 28 FRACCION I, 29 Y 47 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 39 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, SE EMITE LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (MIXTA)

No. LA-011L6I001-N4-2012

| “CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL EJERCICIO 2012”. |
| --- |
| PERIODO DE OBTENCIÓN DE CONVOCATORIA | La convocatoria a esta licitación se podrá obtener a partir de su publicación y hasta inclusive el sexto día previo al acto de recepción y apertura de proposiciones en COMPRANET |
| ACTO | FECHA Y HORA |
| FECHA DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET | EL DÍA XX DE FEBRERO DEL 2012. |
| VISITA A LAS INSTALACIONES | NO APLICA |
| RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES | A MÁS TARDAR 24 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES |
| JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA | EL DÍA XX DE FEBRERO DEL 2012 11:00 HORAS |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES | EL DÍA XX DE MARZO DEL 2012 11:00 HORAS |
| FALLO | EL DÍA XX DE MARZO DEL 2012 18:00 HORAS |
| FIRMA DEL CONTRATO | 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO |

CONVOCATORIA AUTORIZADA EN LA TERCERA SESIÓN

DEL SUBCÓMITE REVISOR DE CONVOCATORIAS

CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DE 2012.

la comisión nacional de cultura FÍSICA y deporte, a través de la subdirección general de administración y la dirección de servicios, en adelante, “La Convocante”, con domicilio en CAMINO A SANTA TERESA NO. 482, COL. PEÑA POBRE, DELEGación TLALPAN, C. P. 14060, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con teléfonoS 59-27-52-00 EXT. 3811, FAX 5528-01-79; en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 PRIMER PÁRRAFO, 26 FRACCIÓN I, 26 bis fracción iii, 27 y  28 FRACCIÓN I, 29 Y 47 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN ADELANTE “LA LEY”, 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, en adelante “EL reglamento”.

CONVOCATORIA DE LA  LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

A las personas físicas o morales cuya actividad u objeto social sea ENTRE OTRAS LA VENTA  Y /O DISTRIBUCIÓN DE GAS L. P, que se interesen en participar en LA LICITACIÓN PÚBLICA nacional  mixta NúMERO LA-011L6I001-N4-2012 conforme a lo siguiente:

I.	DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN

a)  Nombre de la Convocante: COMISIÒN NACIONAL DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE A TRAVÈS DE LA SUBDIRECCIÒN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN, ubicada en Camino a Santa Teresa No. 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P. 140160, México, D. F., (en lo subsecuente  EL DOMICILIO)  con teléfonos 5927-5200 Exts. 3810 y 3811.

Artículo 39, fracción I, inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. (en lo sucesivo el Reglamento de la Ley).

b) El medio que se utilizará para la  Licitación Pública es  Nacional Mixta y se precisa QUE NO SE RECIBIRÁN proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería.

Artículos 26, fracción I, 26 Bis, fracción III, 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo sucesivo la Ley) y; 39, fracción I, inciso b) del Reglamento de la Ley.

c) El número de la identificación de CONVOCATORIA DE LA  LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA es: LA-011L6I001-N4-2012

Artículo 39, fracción I inciso c) del Reglamento de la Ley.

d) Se hace la indicación de que la contratación  abarcará un ejercicio fiscal 2012.

Artículo 39, fracción I, inciso d) del Reglamento de la Ley.

e) El idioma en que podrán presentarse las proposiciones.

Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español, los folletos y anexos técnicos de los servicios podrán presentarse en el idioma del país de origen, acompañados de una traducción simple al español.

Artículos 29, fracción IV de la Ley y; 39 fracción I inciso e) del Reglamento de la Ley.

f) Se hace el señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 39, fracción I, inciso f) del Reglamento de la Ley.

II.	OBJETO Y ALCANCE DE LA DE LA  LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LA-011L6I001-N3-2012.

## II.1.- 	PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

LOS SERVICIOS SE PROPORCIONARÁN 16 de MARZO al 31 dE diciembre DE 2012 CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

| PARTIDA | PRESUPUESTO mínimo POR EJERCER | PRESUPUESTO máximo POR EJERCER |
| --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE GAS L. P. | $ 1´520,000.00 M. N. | $ 3´800,000.00 M. N. |

LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA, VERIFICARÁ QUE la entrega de los SERVICIOS para el ejercicio 2012 CORRESPONDA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y EN TANTO NO SE TENGA LA ENTERA ACEPTACIÓN DE LA CONVOCANTE  SOBRE la PRESTACIÓN DEL SERVICIO objeto de la presente licitación, ÉSTE NO SE TENDRá POR RECIBIDO.

# II.2.- 	INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LICITACIÓN.

a) La información necesaria para identificar los servicios a contratar, las cantidades o volúmenes requeridos, así como las unidades de medida, se especÍfica en el Anexo  Número 1.

Artículos 29, fracción II de la Ley y; 39 fracción II, inciso a) del Reglamento de la Ley.

b) Se hace la indicación de que el  servicio es UNA SOLA PARTIDA.

Artículo 39 fracción II inciso b) del Reglamento de la Ley.

c) No se fija, ni establece precio mÁximo de referencia.

Artículos 29, segunda parte, fracción III, 39, fracción II, inciso c) y 80 último párrafo del Reglamento de la Ley.

d) La descripción completa de las características y especÍficaciones de las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o normas  internacionales SE señalan en el anexo técnico de esta convocatoria.

Artículo 39, fracción II, inciso d) del Reglamento de la Ley

E) Se hace la indicación de que el contrato es abierto en los términos del artículo 47 de la Ley, estableciendo como un monto mínimo del contrato la cantidad  de $ 1,520,000.00 (UN  MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL DE pesos 00/100  M.N.) y un monto máximo de: $ 3,80000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA PARA EL EJERCICIO DE 2012.

Artículos 29 fracción XI y 47  fracción I de la Ley y; 39 fracción II inciso f) del Reglamento de la Ley

F) El contrato no estará sujeto a alguna modalidad de contratación.

Artículo 39, fracción II inciso g) del Reglamento de la Ley.

G) Se hace la indicación de que la totalidad del servicio materia de la licitación será objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante.

Artículos 29 fracción XII de la Ley y; 39, fracción II, inciso h) del Reglamento de la Ley.

III.	FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÒN PÙBLICA SON LOS SIGUIENTES:

# DECLARACIÓN DE LICITACION DESIERTA, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN.

## DECLARACIÓN DE LICITACION DESIERTA.

LA LICITACION se declarará desierta de conformidad con lo establecido en los artículos 38 párrafo primero de “LA LEY”, y 58 DE SU REGLAMENTO CUANDO:

- NINGÚN LICITANTE PRESENTE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA.

- la totalidad de las PROPOSICIONES PRESENTADAS no REUNAN los requisitos SOLICITADOS O LOS PRECIOS DE TODOS LOS servicios OFERTADOS NO RESULTEN ACEPTABLES., CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS REALIZADA POR “LA CONVOCANTE”.

## SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN

El Procedimiento de LICITACIÓN se podrá suspender temporalmente por acuerdo DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS del Órgano Interno de Control en “LA CONVOCANTE”, conforme a lo establecido en el Artículo 70 de “LA LEY”. En estos casos se notificará por escrito a todos los involucrados.

## CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

SE PODRÁ CANCELAR LA PRESENTE LICITACIÓN, PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ESTA convocatoria DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38, PÁRRAFO CUARTO DE “LA LEY”, CUANDO:

a. EXISTAN  CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, SE PUDIERAN OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS A “LA CONVOCANTE”.

B.   POR CASOS FORTUITO O FUERZA MAYOR.

C.   POR LA PÉRDIDA DEL MECANISMO DE SEGURIDAD DEL SISTEMA COMPRANET.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS, DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES.

a) El procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones.

Artículos 32 de la Ley y;  39 fracción III, inciso a) y 43 del Reglamento de la Ley.

b) La FECHA, HORA y LUGAR para celebrar la PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.

Se llevará cabo el día XX de FEBRERO DE 2012 (dos mil Doce), a las 11:00 horas  y el LUGAR  de la  celebración de la primer junta de aclaración a la convocatoria será en el auditorio “B” de la Dirección de Medicina, ubicado en Camino a Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P. 14060, México, Distrito Federal.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso del representante. Anexo 8.

Las solicitudes de aclaración, a elección del licitante podrán enviarse a través de COMPRANET o entregarlas personalmente en la Dirección de Servicios de la Subdirección General de Administración, en el domicilio de la CONADE, a más tardar dentro de las  veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir  un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la CONADE. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Lo anterior en cumplimiento de lo previsto por los artículos 33 Bis de la Ley y; 45, fracción III del Reglamento de la Ley.

La Convocante podrá realizar visitas a las instalaciones de los licitantes, a efecto de corroborar SU CAPACIDAD INSTALADA y equipos, que forman parte de la propuesta técnica presentada con motivo de la presente convocatoria.

La fecha, hora y lugar para celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en idioma español, en original y en un sobre cerrado, que contendrá la oferta técnica y la oferta económica, debiendo indicar nombre o razón social del licitante y número de licitación. Solo podrán presentar una proposición en esta licitación y una vez presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión, conforme al artículo 26 noveno párrafo de “La Ley”.

La documentación distinta a las ofertas podrá entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición, para mejor conducción del acto, se sugiere a los licitantes que la documentación legal y administrativa se presente por separado, fuera del sobre que contenga las proposiciones.

ninguno de los documentos presentados por los licitantes DEBERÀ contenER el escudo nacional ni el logotipo de la convocante.

Presentación de proposiciones a través de COMPRANET.

Las proposiciones técnicas y económicas que a elección del licitante sean enviadas por COMPRANET, deberán elaborarse, en formatos word, excel, pdf, html o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo jpg o gif, según se requiera.

## PREFERENTEMENTE, DEBERÁN IDENTIFICARSE CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGRAN LAS OFERTAS, CON LOS DATOS SIGUIENTES: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica de COMPRANET que para tal fin deberá tramitar y certificar previamente en la Secretaría de la Función Pública.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma  que sea inviolable, mediante el programa informático que la Secretaría de la Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

Para el envío de las ofertas técnicas y económicas por COMPRANET, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.

Los licitantes que opten por el envío de sus ofertas a través de COMPRANET, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la secretaría de la función pública a través de COMPRANET, a más tardar, una hora antes del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes que envíen sus proposiciones por COMPRANET admitirán que éstas no se tendrán por presentadas, cuando los sobres y/o los archivos recibidos contengan virus informáticos o no se puedan abrir por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo.

Asimismo, se deberá observar lo señalado en el acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el diario oficial de la federación el 9 de agosto del año 2000.

LA OFERTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE DIRIGIDA A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN FORMA IMPRESA Y EN MEDIO MAGNÉTICO, PUDIÉNDOSE PRESENTAR EN EL FORMATO DEL ANEXO 1, DENTRO DEL SOBRE CERRADO, EN ORIGINAL, EN IDIOMA ESPAÑOL, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, EN MONEDA NACIONAL, CON FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA QUE TENGA PODER LEGAL PARA TAL EFECTO, DE PREFERENCIA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE O A TRAVÉS DE COMPRANET Y DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

- INDICAR EL NÚMERO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

- SE DEBERÁ INDICAR LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE SERVICIO, PRECIO UNITARIO, I.V.A.  E IMPORTE TOTAL.

- CONSIDERANDO SUBTOTAL DE LA PROPUESTA, I. V. A. Y TOTAL.

- PORCENTAJE E IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

- IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA CON NÚMERO Y LETRA.

- LA INDICACIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN SERÁ POR UN PERÍODO NO MENOR A 60 DÍAS Y QUE LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ASÍ COMO SU CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA.

- CONTRATO, ASÍ COMO SU CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA.

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “LA CONVOCANTE”, EN LA OFERTA ECONÓMICA, SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA MISMA.

Este acto se llevará a cabo el día XX de MARZO de 2012, a las 11:00 horas y el lugar De la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo en el Auditorio “B” de la Dirección de Medicina, ubicado en el DOMICILIO de la CONADE.

En primer término, se recibirán las proposiciones de los licitantes que se encuentren presentes y posteriormente  las enviadas por COMPRANET, de las cuales solo se imprimirán al momento los documentos (formatos descritos), requeridos en la presente convocatoria, posteriormente se descargarán las ofertas económicas y que contienen los caracteres de autenticidad de dichas ofertas enviadas por COMPRANET.

LOS LICITANTES ENTREGARÁN SUS PROPOSICIONES EN UN SOBRE CERRADO, JUNTO CON el ANEXO 3, QUE SERVIRÁ COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A QUIEN PRESIDA EL ACTO, EXTENDIÉNDOSE UN ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA CADA UNO DE LOS LICITANTES; LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS OFERTAS PODRÁ ENTREGARSE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE LA CONTENGA; SE INICIARÁ CON LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

UNA VEZ QUE SE VERIFIQUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN el anexo 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PROCEDIÉNDOSE AL REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA ENTREGANDO A CADA LICITANTE ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN. LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS SE ADMITIRÁN PARA SU ANÁLISIS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, fracción iii DEL REGLAMENTO.

LA CONVOCANTE EN UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO O, EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD O INSTANCIAS SUBSECUENTES, PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN DE LAS PROPOSICIONES  DESECHADAS A AQUÉLLOS LICITANTES QUE ASÍ LO HAYAN SOLICITADO POR ESCRITO, CONTANDO CON 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA CUMPLIDO EL PLAZO PARA REALIZAR LA PETICIÓN CORRESPONDIENTE. SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE EL INTERESADO HAYA REALIZADO DICHA PETICIÓN, NO SE PRESENTA A RECOGERLAS, LA CONVOCANTE PODRÁ DESTRUIRLAS.

POR LO QUE HACE A LAS DOS OFERTAS SOLVENTES ECONÓMICAMENTE MÁS BAJAS Y AQUELLAS QUE ASÍ DETERMINE LA CONVOCANTE, SERÁN LAS ÚNICAS QUE NO PODRÁN DEVOLVERSE O DESTRUIRSE Y FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA CONVOCANTE, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS POR COMPRANET, EL ACTO SE SUSPENDERÁ Y SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE REESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE, DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN, NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPOSICIONES QUE OBREN EN SU PODER.

EN EL ACTA QUE SE LEVANTE EN ESTE EVENTO SE HARÁ CONSTAR LAS OFERTAS  ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN Y EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS. ASIMISMO, SE IDENTIFICARÁN LAS PROPOSICIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN PRESENTADO POR COMPRANET.

EN ESTA ETAPA LA CONVOCANTE PODRÁ DIFERIR LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DEL FALLO, LO CUAL QUEDARÁ ASENTADO EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III DE LA LEY.

CONADE, NO REALIZARÁ EL REGISTRO Y REVISIÓN PRELIMINAR a que se refiere el último párrafo del artículo 34 de la Ley.

La fecha, hora y lugar de la JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO

Se llevará a cabo el día XX de MARZO de 2012, a las 18:00 horas y el lugar de la  celebración de la junta pÚblica del fallo, se llevara a cabo en el Auditorio “B” de la Dirección de Medicina, ubicado en el DOMICILIO de la CONADE, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 fracción III de la Ley.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE “LA LEY”, EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA, DE La CUAL SE LEVANTARÁ ACTA DEL EVENTO EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS ADMITIDAS, LA DETERMINACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, ASÍ COMO LAS OFERTAS QUE FUERON DESECHADAS.

EL PLAZO PARA LA EMISIÓN DEL FALLO PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN III, DE “LA LEY”.

EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA LICITACIÓN O ALGUNA PARTIDA, SE SEÑALARÁN LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON.

ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DEL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET.

CONFORME AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 BIS DE “LA LEY”, las actas de LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, presentación y apertura de proposiciones y del fallo, SERÁN FIRMADAS POR AL MENOS UN SERVIDOR PÚBLICO QUE INTERVINO EN LOS EVENTOS Y ACTOS, ASÍ COMO POR AL MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, A QUIENES SE ENTREGARÁ LA COPIA CORRESPONDIENTE. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO SE HUBIEREN PRESENTADO A LOS actOs DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DEL FALLO, se pondrán a SU disposición copia de LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, LAS CUALES SE FIJARÁN en un lugar visible al que tenga acceso el público en el domicilio de “LA CONVOCANTE” por un téRmino no menor de cinco días hábiles A PARTIR DE SU EMISIÓN, siendo de la exclusiva responsabilidad de CADA Licitante acudir a enterarse de su contenido y, EN SU CASO, obtener copia de las mismas, ASIMISMO, LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES Y DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ESTARÁN PARA CONSULTA EN COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://compranet.gob.mx, A MÁS TARDAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU EMISIÓN, SE DIFUNDIRA UN EJEMPLAR DE DICHAS ACTAS EN COMPRANET PARA EFECTOS DE LA SUSTITUCION DE LA NOTIFICACION PERSONAL A LOS LICITANTES DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 BIS ÙLTIMO PÀRRAFO DE LA LEY.

LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO SUS PROPOSICIONES POR COMPRANET, ACEPTARÁN QUE SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DE LAS ACTAS QUE SE LEVANTEN, CUANDO ÉSTAS SE ENCUENTREN A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET, A MÁS TARDAR  EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE QUE SE CELEBRE CADA EVENTO, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDAN ACUDIR POR UNA COPIA AL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

La fecha, hora y lugar de la FIRMA DEL CONTRATO.

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.

LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, SE LLEVARÁ A CABO EN:

CAMINO A SANTA TERESA NO. 482, COL. PEÑA POBRE, DELEGación TLALPAN, C.P. 14060, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

LA FIRMA DE EL CONTRATO  SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DE ACUERDO AL ARTICULO 46 DE “LA LEY”.

Artículo 39, fracción III, inciso b) del Reglamento de la Ley.

EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR INVARIABLEMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, QUIEN A SU VEZ TURNARÁ A LA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO Y ARCHIVO EN LA CITADA COORDINACIÓN, LOS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, CON EL OBJETO DE PROCEDER A FORMALIZAR EL CONTRATO.

- CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES).

- ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO, MODIFICACIONES, OTORGADAS ANTE NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO, INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, ACTA DE NACIMIENTO Y CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP).

- PODER OTORGADO ANTE NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO EN EL QUE SE FACULTE AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR PEDIDOS O CONTRATOS.

- COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL LICITANTE ADJUDICADO.

- EN CASO DE QUE EL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE SE HAYA MODIFICADO, DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN REALIZADA ANTE LA SHCP.

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PEDIDO.

- PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto  PÁRRAFOS DEL CFF, SE REQUIERE DE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, PRESENTEN DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LA regla I.2.1.15 DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2011, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE JULIO DE 2011.

# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN EN EL CONTRATO

## SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

SI EL LICITANTE ADJUDICADO NO SE PRESENTA A FIRMAR EL CONTRATO, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE “LA LEY”. EN ESTE CASO, “LA CONVOCANTE”, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE OFERTA O partida SOLVENTE MÁS BAJA, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA OFERTA O partida QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 46, SEGUNDO PÁRRAFO DE “LA LEY”.

c) No se recibirán propuestas enviadas a través de servicio postal o mensajería.

Artículo 39, fracción III, inciso c) del Reglamento de la Ley

d) Que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento Licitación Pública, hasta su conclusión.

Artículo 39, fracción III, inciso d) del Reglamento de la Ley.

e) Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y; 44 del Reglamento de la Ley, son los siguientes;

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos.

En la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento.

La proposición y la firma del contrato se realizará en forma solidaria activa y pasiva por lo que los integrantes de la proposición conjunta están obligados a responder todos y cada uno de ellos por todas las obligaciones en términos del artículo 1987 del Código Civil Federal, de aplicación  supletoria de conformidad con el artículo 11 de la Ley.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, autógrafamente.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de LICITACIÓN deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que la CONADE determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o la CONADE podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

Cumpliendo los siguientes aspectos:

I.	Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II.	Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a)	Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b)	Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

c)	Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta.

d)	Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones es solidaria de conformidad con el artículo 1987 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley.

e)	Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma, solidaria del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

III.	En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este apartado se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos;

IV.	Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por la “CONADE”, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este apartado y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la “CONADE” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

f) 	Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación

Artículo 39 fracción III inciso f) del Reglamento de la Ley

g)	El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Artículo 39 fracción III inciso g) del Reglamento de la Ley

h)	La “CONADE” no registrará a los participantes para la revisión preliminar de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

i) 	La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley.

j) 	La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricarse por el servidor público que presida el evento y el (los) licitante (s) elegido (s) en los términos de la fracción II del artículo 35 de la Ley, en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en todas las hojas de las propuestas técnica y económica al margen y al calce.

k)	Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato.

El fallo y la firma del contrato se sujetarán a las disposiciones de la Ley, el Reglamento de la Ley y de la presente convocatoria.

IV.	ENUMERACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR

Se precisa que los requisitos que se consideraran indispensables para evaluar la proposición, en consecuencia su incumplimiento afectaría su solvencia y motivará su desechamiento son:

a) La presentación de la propuesta técnica y económica deberá realizarse de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1, el incumplimiento de cualquiera de las partes será motivo para su desechamiento.

b) La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de participación en el presente procedimiento de contratación será motivo para desechar las propuestas, en términos y efectos de lo previsto por el artículo 39, fracción VIII, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley.

c) Cumplir con la presentación de los documentos solicitados en la convocatoria distintos a la propuesta técnica y económica quien no lo realice dará lugar al desechamiento de su propuesta.

d) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo del servicio, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 fracción XV de la Ley y 39 fracción IV del Reglamento de la Ley.

V.	CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO:

se analizarán y evaluarán, LAS OFERTAS UTILIZANDO UN CRITERIO DE “EVALUACIÓN BINARIO”, VERIFICANDO QUE LOS LICITANTES CUMPLAN CON TODAS LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE ESTA CONVOCATORIA Y EL ANEXO TÉCNICO. EN ESTE SUPUESTO, “LA CONVOCANTE” EVALUARÁ AL MENOS LAS DOS OFERTAS CUYO PORCENTAJE DE COMISIÓN RESULTE SER MÁS BAJO; DE NO RESULTAR ÉSTAS SOLVENTES, SE EVALUARÁN LAS QUE LES SIGAN EN PRECIO. en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos Y porcentajes O DE COSTO BENEFICIO.

se evaluarán las condiciones económicas ofertadas, considerando para ello únicamente las ofertas técnicas que no hubiesen sido desechadas en el análisis detallado de las mismas. para lo anterior, “LA CONVOCANTE” PODRÁ haCER uso de los mecanismos señalados en el artículo 51 “del Reglamento”.

ASIMISMO, CUANDO SE PRESENTE UN ERROR DE CÁLCULO, SOLO HABRÁ LUGAR A SU RECTIFICACIÓN POR PARTE DE “LA CONVOCANTE”, CUANDO LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CANTIDAD ESCRITA CON LETRA Y CON NUMERO, PREVALECERÁ LA CANTIDAD CON LETRA, POR LO QUE DE PRESENTARSE ERRORES EN LAS CANTIDADES O VOLÚMENES SOLICITADOS, ÉSTOS PODRÁN CORREGIRSE. LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL DICTAMEN QUE SUSTENTE EL FALLO. SI EL LICITANTE NO ACEPTA LA CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA, SE APLICARA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 37, 46 SEGUNDO PÁRRAFO DE “LA LEY”, Y 55 “DEL REGLAMENTO”.

Una vez hecha la evaluación de las ofertas, se determinarán solventes aquéllas que reúnan todos los requisitos establecidos en esta convocatoria y cumplan con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”.

EL SERVICIO OBJETO DE LA  presente LICITACIÓN SERÁ adjudicadO A UN SOLO PROVEEDOR  POR EL TOTAL DEL SERVICIO SOLICITADO que habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos, administrativos y legales, presente la oferta económica  que contenga el mejor descuento, CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO REALIZADA POR “LA CONVOCANTE”.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones SE OBTUVIERA UN EMPATE entre dos o más proveedores, se procederá de conformidad con el criterio de desempate previsto en el tercer párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más ofertas, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre “la convocante” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de “La ley”.

VI.	DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES:

a)       El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley.

La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso,  en cumplimiento del artículo 29 fracción  VII de la Ley,   podrán utilizar el Anexo 4A o 4B según corresponda, el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. En caso de que no utilicen dicho anexo, el escrito que presenten para acreditación de la personalidad deberá contener toda la información señalada en el mismo.

b)	El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la Ley, en el caso de Licitaciones Públicas Nacionales, por lo que toca la manifestación bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Anexo 5.

c)	La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especÍficaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre metrología y normalización y los artículos 31 y 32 deL Reglamento.

d)	La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma.

e)	El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. Anexo 6.

f)	La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la “CONADE”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 7.

g)	En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

h)	En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la Ley.

Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación, cuando presenten a la “CONADE” copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un ESCRITO  en el cual manifiesten BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin EL FORMATO QUE AL EFECTO PROPORCIONE LA CONVOCANTE. Anexo 2.

i)	En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, la manera en que se exigirá su cumplimiento es solidaria.

j)	El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato;

La proposición deberá ser FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la  CONADE  no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la CONADE tampoco podrá desechar la proposición.

Artículo 50 del Reglamento de la Ley.

VII.	DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE Y LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRANET, EN QUE PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DE LA LICITACIÒN PÚBLICA.

Las personas interesadas podrán presentar su inconformidad por escrito o a través de COMPRANET, en  la Secretaría de la Función Pública, ubicada en insurgentes sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, en México, Distrito Federal, ante el Órgano Interno de Control en la CONADE, ubicado en camino a santa teresa no. 482, Col. Peña Pobre, Deleg. Tlalpan C.P. 14060, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

VIII.	FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES SON:

a)	La presentación del anexo técnico; presentación de propuesta económica

ANEXO 1

b)	La manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPYME, en los términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley.

ANEXO 2

c)	La verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación pública. ANEXO 3

## (MODELO DE CONTRATO)

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N3-2012.

CONTRATO ABIERTO que para la Prestación del Servicio de xxxxx celebran por una parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA CONADE", representada por la Lic. Alma Rosa Cáñez Rivera, Subdirectora General de Administración, asistida en este acto por el C. Adolfo Ramos Morales, Director de Servicios, y por la otra parte, la sociedad mercantil denominada “xxxxx”, S.A. De C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará “EL PROVEEDOR”, representada por la xxxx, en su carácter de xxxxxx, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I. De "LA CONADE":

I.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de Cultura Física Y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2003, constituyéndose como el organismo conductor de la política nacional en materia de cultura física y el deporte.

I.2 Que su Director General tiene facultades y atribuciones plenas para administrar y representar legalmente a “LA CONADE”, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 fracciones XIV, XV y XXVIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte y; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como que además tiene facultades para delegarlas u otorgar poderes generales y especiales sin limitación alguna y sin la necesidad de ser ratificados por el Órgano de Gobierno de “LA CONADE”; sin perjuicio, de aquellas que en las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o por disposición de la Junta Directiva, le sean conferidas como indelegables.

I.3 Que la Lic. Alma Rosa Cáñez Rivera, en su carácter de Subdirectora General de Administración  de “LA CONADE”, cuenta con las facultades amplias y suficientes para suscribir el presente contrato, como lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública Número Veinticinco Mil Trescientos Ocho, de fecha siete de agosto de 2009, pasada ante la fe del Licenciado Francisco Talavera Autrique, Notario Público Doscientos Veintiuno del Distrito Federal, manifestando  bajo protesta de decir verdad, que a la firma del presente instrumento, dichas facultades, no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

I.4 Que cuenta con los recursos presupuestales disponibles y necesarios para cubrir el monto pactado en este contrato, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo la Ley.

I.5 La celebración del presente contrato es consecuencia del Procedimiento de  xxxxx, de conformidad con lo previsto por los artículos xxxx y demás relativos y aplicables de la Ley y; 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo el Reglamento.

I.6 Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la calle de Camino a Santa Teresa nº 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P. 14060, en México, Distrito Federal, con Registro Federal de Contribuyentes XxxxxX.

II. DECLARA  “EL PROVEEDOR”

II.1 Que es de nacionalidad mexicana y acredita su existencia legal mediante la Escritura Pública Número xxxxxx, de fecha xx de xxxx, de xxxx, volumen xx, pasada ante la fe del Licenciado xxxx, Titular de  La Notaría Pública Número xxxxx.

Que de acuerdo a su objeto social, entre sus actividades, tiene la de:

xxxx

II.2 La C. xxxxxxxx,  acredita su personalidad como xxxxxx, mediante Escritura Pública Número xxx, de fecha xxxxxx de febrero de dos mil once, pasada ante la fe del  Licenciado xxxx, Titular de la Notaría Pública Número xxxxx del xxxx, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas ni modificadas.

II.3 Que está jurídicamente capacitada y que cuenta con los elementos técnicos y necesarios, los conocimientos, la experiencia profesional, los recursos y la infraestructura propia, suficiente y necesaria para obligarse en los términos y condiciones del presente instrumento.

II.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número xxxxxxx.

II.5 Que bajo protesta de decir verdad, no se encuentra considerada dentro de los supuestos establecidos por el artículo 50 de la Ley.

II.6 Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones vigentes aplicables.

II.7 Que está de acuerdo en proporcionar la información y/o documentación a la Secretaría de la Función Pública, así como al Órgano Interno de Control en “LA CONADE”, de acuerdo a lo señalado en el  artículo 107 del Reglamento.

II.8 que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el  inmueble ubicado en calle xxxxx, Número 1, piso 1 c, en la Colonia Xxxx, Delegación , Código Postal xxxxx, Distrito Federal.

III. Ambas Partes Declaran.

Que están de acuerdo en que el presente instrumento, no se encuentra viciado por ignorancia, inexperiencia, desproporción, lesión, error, violencia, dolo o mala fe, en razón de ser su libre y espontánea voluntad para obligarse en la forma y términos de este instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes formalizan el presente contrato, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Contrato.

El objeto del presente contrato es la Prestación del Servicio de xxx, cuya descripción pormenorizada se realiza en el Anexo 1 de la convocatoria, la junta de aclaraciones, en las propuestas técnica y económica presentadas por “EL PROVEEDOR”, así como en el acta de fallo, mismos que una vez firmados por las partes forman parte integrante del presente contrato e identifican como Anexo del Contrato, en términos de lo previsto en el artículo 45 fracción V y penúltimo párrafo de la Ley.

Las partes estipulan que en caso de discrepancia entre la Licitaciòn Publica Nacional Mixta y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en Licitaciòn Publica Nacional Mixta , con apoyo en lo previsto por los artículos 45, penúltimo párrafo de la Ley y; 81 fracción IV del Reglamento.

Segunda. Plazo y Condiciones del Pago del Precio de la Prestación de los Servicios.

El importe total a pagar por la prestación de los servicios objeto de este contrato,  es por el monto de $xxxx (xxxxxx pesos 00/100 m.n.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $xxxxx (xxxxxxxxx pesos 00/100 m.n.) resulta la cantidad total de $xxxxx ( xxxxxxxxx pesos 00/100 m.n.)

El precio es fijo, no puede variar durante el cumplimiento y vigencia del contrato, lo que se pacta en cumplimiento de los artículos 44 y 45 fracción VII de la Ley.

La moneda en que se cotizó y efectuará el pago será en pesos mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 fracción XIII de la Ley.

Las condiciones de pago del precio, previstas por los artículos 45 fracción XIV y 51 de la Ley, son las siguientes:

“LA CONADE” no pagará a “EL PROVEEDOR” cuando la prestación de los servicios no cumpla con las especificaciones convenidas en el Anexo del Contrato, así como cuando “EL PROVEEDOR”.

De conformidad con el artículo 95 del Reglamento, el pago de la prestación de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

“LA CONADE” realizará la deducción que será del 1 % (uno por ciento) sobre el monto de los servicios prestados parcial o deficientemente, aplicado directamente sobre el pago mensual en que ocurra el incumplimiento.

En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores o deficiencias, “LA CONADE” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR”  presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento.

El pago de los servicios no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios, lo anterior en aplicación del artículo 51 de la Ley.

Para efectos de contabilizar el plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que “EL PROVEEDOR” los entregue a  “LA CONADE” junto con el servicio, conforme a los términos del contrato celebrado y “LA CONADE” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago, con apoyo en el artículo 89 del Reglamento.

Dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales, “LA CONADE” deberá requerir, en su caso, a “EL PROVEEDOR”, la corrección de errores o deficiencias contenidos en la factura o en el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, tramitar el pago de dicha factura o documento y realizar el pago a “EL PROVEEDOR”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo tercero artículo  51 de la ley. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA CONADE”.

Los impuestos y derechos que procedan, serán pagados por cuenta de “EL PROVEEDOR”; el procedimiento que deberá seguirse en cada caso, es el que marca la legislación respectiva.

“LA CONADE” pagará a  “EL PROVEEDOR” el precio de los servicios a través de medios electrónicos, por lo que “EL PROVEEDOR” proporcionará el número “clabe”, cuenta y cualquier información que resulte necesaria para efectos de realizar la transferencia bancaria, artículo 89 último párrafo del Reglamento.

Para que las facturas puedan entrar a revisión deberán contener el visto bueno de la xxxxxxxxxxxxxxx de “LA CONADE” de conformidad con lo siguiente:

La recepción de las facturas será de lunes a viernes dentro del horario de 9:30 a 14:30 horas, en la xxxxxxxxxxxxx de “LA CONADE”.

Por primera y única vez “EL PROVEEDOR” deberá entregar copia simple del contrato, con la factura de los servicios proporcionados.

En caso de existir error en la factura esta será devuelta por la Dirección de Servicios, e indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción a partir de las 9:00 a 17:00 horas.

El pago se efectuará mediante transferencia electrónica por lo que “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Adquisiciones el formato del Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado (SPEUA).

En caso de que “EL PROVEEDOR” no requiera el pago mediante depósito electrónico, deberá presentar escrito, dirigido al director de servicios, en el cual solicite su pago mediante cheque.

Para el caso de que “EL PROVEEDOR” quiera adherirse a las Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., así como a las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el diario oficial el 28 de febrero de 2007, se estará conforme al siguiente procedimiento y plazos:

Deberá manifestar su consentimiento por escrito; una vez que se presente la factura contará con un plazo de 9 días para revisarlo, aceptarlo y registrarlo en cadenas productivas.

Deberá manifestar el conocer el programa de cadenas productivas conforme a lo establecido en el diario oficial del 28 de febrero de 2007 y demás normatividad aplicable.

Tercera. Fecha o Plazo, Lugar y Condiciones de la Prestación del Servicio. “EL PROVEEDOR” se compromete a que el plazo de la vigencia del contrato es del 15 (quince) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre del 2011 (dos mil once).

El lugar y las condiciones para la prestación los servicios se indican en el anexo 1 de la convocatoria.

Cuarta. Anticipos.

No se otorgará anticipo.

Quinta. Verificación de las Especificaciones y Aceptación de los Servicios. “LA CONADE” considerará recibidos y aceptados los servicios objeto del presente instrumento contractual, una vez que el “EL PROVEEDOR” realice la prestación de los servicios conforme a las condiciones y especificaciones señaladas en el  anexo no. 1 de la convocatoria de la licitación, junta de aclaraciones y su propuesta tanto técnica, como económica, en cumplimiento del artículo 84, octavo párrafo del Reglamento.

“EL PROVEEDOR” otorga su conformidad de que hasta en tanto ello no se cumpla, estos no se tendrán por recibidos o aceptados.

Sexta. Supervisión y Recepción de los Servicios. “LA CONADE” por conducto de la lic. xxxxxxx, quien ocupa el cargo de xxxxxxxxx, supervisará y considerará recibidos y aceptados los servicios objeto del presente instrumento contractual, una vez que “EL PROVEEDOR” realice la prestación de los servicios conforme a las condiciones señaladas en el anexo 1 de la convocatoria, en términos de lo previsto por el artículo 84, séptimo párrafo del Reglamento.

Séptima.  Penas Convencionales por Atraso. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 45 fracción XIX de la Ley; 85 fracción V y  95 del Reglamento y;  Lineamiento 7.3.6, inciso a) del punto II de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y de Contratación de Servicios de Cualquier Naturaleza.

Las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la prestación de los servicios por causas imputables a “EL PROVEEDOR”, se pacta de la siguiente forma:

La pena convencional será del 1% (uno por ciento) del valor de los servicios no prestados, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Para el cobro de la pena convencional se aplicará directamente sobre el pago en que ocurra el incumplimiento.

Octava. Garantía de Cumplimiento de la Calidad del Servicio. “EL PROVEEDOR” deberá presentar un escrito mediante el cual garantice la calidad de los servicios a realizar, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos y equipos suficientes y adecuados, para el tipo de servicio contratado, así como  para cumplirlo, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas, junta de aclaraciones y su propuesta tanto técnica, como económica, durante la vigencia del presente contrato.

Novena. Garantía del Cumplimiento del Contrato. “EL PROVEEDOR” deberá garantizar el cumplimiento del contrato, mediante fianza expedida por una institución afianzadora, constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe del 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la cual deberá entregarse en la Subdirección General de Administración de “LA CONADE”, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II, último párrafo y 49 fracción II de la Ley y; 91 y 103 del Reglamento.

I. 	La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones:

a)	Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b)	Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;

c)	Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

d)	Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

II.	En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;

III.	Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL PROVEEDOR” y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, “LA CONADE” cancelará la fianza respectiva, y

Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables.

Se hace el señalamiento de que la obligación garantizada será indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectivas las garantías por el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato que procedan, en cumplimiento del artículo 81 fracción II del Reglamento.

Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PROVEEDOR” a satisfacción  de  “LA CONADE”, el servidor público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía del cumplimiento del  contrato, en observancia del artículo 81 fracción VIII del Reglamento.

Décima. Garantía de calidad de servicio y cualquier otra Responsabilidad. “EL PROVEEDOR” de los servicios quedará obligado ante “LA CONADE” a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con los artículos 53, párrafo segundo de la Ley y; 96, segundo párrafo del Reglamento, mediante la garantía de cumplimiento del contrato.

Décima Primera. Derechos de Propiedad Intelectual, patentes y/o marcas. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de “EL PROVEEDOR”, en términos de lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a  “LA CONADE” o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio contratado viola derechos de autor, patentes y/o marcas registradas, de terceros u otro derecho inherentes a la propiedad intelectual, en tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito, establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor y Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA CONADE”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta, será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA CONADE” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

Décima Segunda. Modificaciones. “LA CONADE” y “EL PROVEEDOR” acuerdan que se podrá incrementar el monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados, mediante modificaciones al presente contrato, siempre que las mismas no rebasen, en conjunto, el 20% (veinte) por ciento del monto o cantidad establecida originalmente y debiendo ser el precio de los servicios igual al pactado originalmente, con apoyo en los artículos 52 de la Ley y; 91 del Reglamento. Lo anterior cuando “LA CONADE”, cuente con presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas.

En los casos a que se refiere el párrafo primero del artículo 52 de la Ley, “LA CONADE” podrá solicitar a “EL PROVEEDOR” incrementar la cantidad de los servicios contratados, para que se entreguen o presten dentro del plazo originalmente convenido o, si el área contratante lo considera conveniente, ampliar la vigencia del contrato. En caso de que “EL PROVEEDOR” acepte, “LA CONADE” convendrá con el mismo el incremento del monto del contrato, en términos del artículo 91, primer párrafo del Reglamento.

Cuando “LA CONADE” requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de servicios  contratados, si cuenta con el consentimiento de “EL PROVEEDOR”, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia. La modificación del plazo pactado en el contrato para la entrega de los servicios sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a “LA CONADE”, la cual deberá dejar constancia que acredite dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo, artículo 91, segundo párrafo del Reglamento.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior no procederá aplicar a “EL PROVEEDOR” penas convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por “EL PROVEEDOR” o “LA CONADE”.Las modificaciones por ampliación de la vigencia de contratos de servicios, si “LA CONADE” requiere la continuidad, una vez concluido el ejercicio fiscal en el que originalmente terminó su vigencia, siempre y cuando la ampliación de la vigencia no exceda el primer trimestre del ejercicio “LA CONADE”, fiscal siguiente y resulte indispensable para no interrumpir la operación regular de  quedando sujetos el ejercicio y pago de dichas contrataciones a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos;  el precio de los servicios sujetos a la ampliación será igual al pactado originalmente, con apoyo en lo previsto por el artículo 92 del Reglamento.

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

“LA CONADE” con la aceptación de “EL PROVEEDOR” podrá realizar modificaciones hasta en un 20% (veinte por ciento) de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley, con apoyo en lo que prevé el artículo 85, fracción IV del Reglamento.

Décima Tercera. Causales De la Rescisión Administrativa del Contrato. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 45 fracción XVI de la Ley, las causales de rescisión administrativa, enunciativa y no limitativamente, son:

Firmado el contrato correspondiente, “LA CONADE” podrá rescindir administrativamente el mismo, en caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla con lo solicitado en la convocatoria de la licitación y sus anexos, no cumpla con propuesta técnica y económica y por no dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato.

Décima Cuarta. Procedimiento de Rescisión administrativa. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley y; 98 del Reglamento, “LA CONADE” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que a “EL PROVEEDOR” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “LA CONADE” contará con un plazo de 15 (quince) días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada “EL PROVEEDOR” dentro de dicho plazo, y

III. cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la “LA CONADE” por concepto de los servicios recibidos hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA CONADE”, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la “LA CONADE”de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA CONADE” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas; en este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

SI no se da por rescindido el contrato, “LA CONADE” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento; el convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley.

Cuando por motivo del atraso en la prestación del servicio o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, “LA CONADE” podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados, cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.

Décima Quinta. Terminación Anticipada. “LA CONADE” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos supuestos “LA CONADE” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente, con fundamento en los artículos 54 Bis de la Ley y; 102 del Reglamento.

Décima Sexta. Confidencialidad. “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio la información que obtenga para el desarrollo de la contratación de los servicios y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de la misma, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto.

Décima Séptima. Cesión de Derechos. “EL PROVEEDOR” no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, en forma parcial o total, a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento de “LA CONADE”, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 46 de la Ley.

Décima Octava. Responsabilidad laboral, civil y fiscal. “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervenga en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados en este contrato, liberando a “ LA CONADE” de cualquier responsabilidad laboral que sobre el particular se llegara a presentar en su contra, también subsiste para “EL PROVEEDOR”, la responsabilidad civil y fiscal cuando derive de obligaciones que nacen de actos emanados del presente contrato.

“EL PROVEEDOR”, como empresario y patrón del personal que ocupa para la ejecución del objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como proveedor independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre “EL PROVEEDOR”, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados, y “LA CONADE”.

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de “LA CONADE”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a sacarlo en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también, a resarcir a “LA CONADE”, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto.

Décima Novena.  Legislación Aplicable. las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de lo expresado en el objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, a la LEY de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, supletoriamente al código civil federal, código federal de procedimientos civiles, ley federal de procedimiento administrativo y ley federal de instituciones de fianzas y demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables.

Vigésima-No Adhesión. “EL PROVEEDOR” se obliga ante “LA CONADE” a no sujetar el cumplimiento del presente contrato, a los contratos del servicio que “EL PROVEEDOR” ofrece al público en general, como contratos de adhesión, entendidos como tales los elaborados unilateralmente en formatos.

Vigésima Primera. Jurisdicción. La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de la Ley, sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley.

Por lo que toca a los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en la ley, las partes convienen que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la competencia de los tribunales federales, con jurisdicción en el Distrito Federal, con apoyo en lo previsto por el artículo 85 de la Ley.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato y en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad, lo firman al calce y al margen y ratifican en todas sus partes, en cuatro ejemplares, corriendo agregado al presente las documentales que acreditan lo mencionado en las declaraciones y cláusulas que se señalan, en la Ciudad de México, Distrito Federal,  .

| POR “LA CONADE” LIC. ALMA ROSA CÁÑEZ RIVERA SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | POR “EL PROVEEDOR” c. xxxxxx administradora única |
| --- | --- |
| C. ADOLFO RAMOS MORALES DIRECTOR DE SERVICIOS |  |

| LIC. NORMA ITA GONZÁLEZ PÉREZ SUBDIRECTORA DE LOGÍSTICA |  |
| --- | --- |

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| PARTIDA | PRESUPUESTO MÍNIMO POR EJERCER | PRESUPUESTO MÁXIMO POR EJERCER |
| --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE GAS L. P. | $ 1´520,000.00 M. N. | $ 3´800,000.00 M. N. |

LA VIGENCIA DEL SERVICIO INICIA A PARTIR DEL DÍA 16 de marzo Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

1.- OBJETO DEL SERVICIO

EL SERVICIO SUMINISTRO DE GAS L. P. CONSISTIRÁ EN LA ENTREGA OPORTUNA Y EXACTA DE LOS LITROS DE GAS EN LAS INSTALACIONES DE VILLAS TLALPAN, UBICADA EN CAMINO A SANTA TERESA NO. 482, COL. PEÑA POBRE; EN EL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO (CEPAMEX), UBICADO EN LA CALLE AÑIL S/N ESQ. AV. RIÓ CHURUBUSCO, COL. GRANJAS MÉXICO;EN EL CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Y ALTO RENDIMIENTO (CNAR), UBICADO EN AÑIL NO. 550, COL. GRANJAS MÉXICO, DELEGACIÓN IZTACALCO, D.F.; EN LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES DEPORTIVOS (ENED), UBICADA EN LA CALLE DE AÑIL PUERTA 10 ACCESO “J” DE LA CIUDAD DEPORTIVA, COL. GRANJAS MÉXICO Y EN TALLERES Y ALMACENES, UBICADO EN LA CALLE DE AÑIL S/N PUERTA 8 ENTRADA 9, COL. GRANJAS MÉXICO.  .

2.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

2.1 ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARÁ A LA CONVOCANTE UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.19 DE ESTE ANEXO.

  - ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE UNA EMERGENCIA BRINDARA ATENCIÓN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 2 HORAS A PARTIR DE LA SOLICITUD.

  - ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE GARANTIZARÁ EL SUMINISTRO DE GAS L. P. A “LA CONADE”. AÚN EN CASO DE CUALQUIER CONTINGENCIA  OCASIONADA POR ESCASEZ DEL MISMO Y CONTAR CON UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS COMO MÍNIMO Y UN SISTEMA DE ABASTO POR MEDIO DE GASODUCTO CONECTADO DIRECTAMENTE  A LAS INSTALACIONES DE PEMEX.

  - ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE GARANTIZA QUE EL SUMINISTRO SERÁ EXACTO POR LITROS, A TRAVÉS DE AUTO TANQUES ESPECÍFICAMENTE PARA EL ÁREA METROPOLITANA

  - ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARÁ A LA CONVOCANTE QUE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN SERAN CON CARGO DE LA EMPRESA.

  - EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR POR ESCRITO UN PROGRAMA PERÍODICO Y CALENDARIZADO PARA LAS REVISIONES DE TODAS LAS INSTALACIONES DE GAS L. P. Y TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE GAS L. P DE LA “CONVOCANTE”.

  - EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR POR ESCRITO, EL NÚMERO DE ATENCIÓN TELÉFONICA (CALL CENTER) DURANTE LAS 24 HRS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

  - EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, DEL CERTIFICADO  DE PRODUCTO SUJETO A NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE GAS L.P.

3.- CONDICIONES GENERALES

POR LO QUE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

EL LICITANTE ADJUDICADO SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO Y GARANTIZAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

3.1.- REVISIÓN PERIÓDICA ACORDE A LAS NECESIDADES DE “LA CONADE”, DE TODAS LAS INSTALACIONES DE GAS L. P. Y TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE GAS L. P. DE LAS DIFERENTES ÁREAS, PARA QUE LA INSTITUCIÓN  CUENTE SIEMPRE CON INSTALACIONES SEGURAS Y ASÍ SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE SU PERSONAL Y BIENES. DEBERÁ CUMPLIR CON  EL PROGRAMA PERIÓDICO Y CALENDARIZADO DE REVISIONES Y UNA VEZ REALIZADAS, DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME A LA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA. .

3.2.- MODIFICACIONES Y/O REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DE GAS L. P. Y TANQUES PARA  ALMACENAMIENTO DE GAS L. P. CONFORME AL REPORTE DE LA REVISIÓN PREVIAMENTE EFECTUADA A LOS DIFERENTES INMUEBLES CON QUE CUENTA “LA CONADE “.

3.3.- SUMINISTRO DE GAS L. P. EN AUTO TANQUES EQUIPADOS CON MEDIDORES ELECTRÓNICOS DIGITALES Y RADIO COMUNICADORES, QUE PERMITA PROGRAMAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

3.4.- SERVICIO TÉCNICO PARA EFECTUAR LAS REVISIONES, MODIFICACIONES, REPARACIONES Y/O CUALQUIER TRABAJO TÉCNICO EN LAS INSTALACIONES DE GAS L. P. Y TANQUES PARA  ALMACENAMIENTO DE GAS  L. P.

3.5.- ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN Y TÉCNICOS ESPECIALES EN MATERIA DE GAS L. P., LOS CUALES SE ENCUENTREN TOTALMENTE CAPACITADOS PARA OFRECER EL SERVICIO REQUERIDO POR “LA CONADE”.

3.6.- PRUEBAS DE ULTRASONIDO A TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE GAS L. P., EN CASO DE REQUERIRSE.

3.7.- TODOS LOS TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE GAS L. P. REQUERIDOS EN “LA CONADE”, SE PROPORCIONARÁN SIN COSTO.

3.8.- FLETES Y MANIOBRAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GAS L. P.

3.9.- MANO DE OBRA EN REPARACIONES DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE GAS L. P. CON QUE CUENTA “LA CONADE “.

3.10.- CAMBIO DE ACCESORIOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE GAS L. P. (LÍNEAS DE LLENADO Y LÍNEAS DE SERVICIO).

3.11.- GARANTÍA EN TODOS LOS MATERIALES Y/O ACCESORIOS DE LAS INSTALACIONES  POR UN AÑO (A PARTIR DE SU COLOCACIÓN).

3.12.-  ATENCIÓN PERSONALIZADA A TRAVÉS DE EJECUTIVOS DE SERVICIO, LAS 24 HRS DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO. (CALL CENTER)

3.13.- PROGRAMACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS L.P. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE  “LA CONADE “, CONFORME A LO SIGUIENTE:

| SERVICIO | SUMINISTRO CADA 15 DIAS CONFORME A LO SIGUIENTE / 2012 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE GAS EN EL CNAR | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | LAS CANTIDADES Y FECHAS DE SUMINISTRO PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD OPERATIVA. |
| SUMINISTRO DE GAS EN VILLAS |  |  |
| SUMINISTRO DE GAS EN CEPAMEX |  |  |
| SUMINISTRO DE GAS EN LA ENED SUMINISTRO DE GAS TALLERES |  |  |

3.14.-	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. A “LA CONADE”. AÚN EN CASO DE CUALQUIER CONTINGENCIA  OCASIONADA POR ESCASEZ DEL MISMO, YA QUE DEBE CONTAR CON UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS COMO MÍNIMO Y UN SISTEMA DE ABASTO POR MEDIO DE GASODUCTO CONECTADO DIRECTAMENTE  A LAS INSTALACIONES DE PEMEX.

3.15.-	GARANTIZAR QUE EL SERVICIO DE SUMINISTRO SERÁ EXACTO POR LITROS, A TRAVÉS DE AUTO TANQUES ESPECÍFICAMENTE PARA EL ÁREA METROPOLITANA, ELLOS EQUIPADOS CON MEDIDORES ELECTRÓNICOS (DIGITALES), RADIO COMUNICADORES Y TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA OPERAR EN FORMA SEGURA Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS  ESTABLECIDAS POR LOS ÓRGANOS REGULADORES, ESTOS AUTO TANQUES CUMPLIRÁN SATISFACTORIAMENTE CON LAS REVISIONES POR PARTE DE LAS  AUTORIDADES REGULADORAS PARA ESTE FIN, ASÍ COMO CON LOS PROGRAMAS INTERNOS DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES, MENCIONANDO QUE LOS AUTO TANQUES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SELLADOS Y BAJO ESTRICTO CONTROL DE PLANTA BAJO EL SISTEMA DE PESADO DE AUTO TANQUES. PARA SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS L.P. EN CASOS DE EMERGENCIA, BRINDAR ATENCIÓN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 2 HORAS A PARTIR DE LA SOLICITUD, CONTAR CON AUTO TANQUES EQUIPADOS CON GPS, QUE ES UN SISTEMA CON LOCALIZADORES VÍA SATÉLITE QUE PERMITE VISUALIZAR EN MONITORES Y A TIEMPO REAL LA UBICACIÓN DE LOS AUTO TANQUES Y ESA INFORMACIÓN PERMITIRÁ ENVIAR AL AUTO TANQUE MÁS CERCANO AL DOMICILIO EN DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO DE  SUMINISTRO DE GAS L.P.

3.16.-	SUMINISTRAR LITROS EXACTOS Y COMPROBABLES GRACIAS AL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CALIBRACIÓN TRIMESTRAL REALIZADO A LOS MEDIDORES DE LOS AUTO TANQUES, Y CONSTANCIA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE EN RELACIÓN A PRUEBAS EFECTUADAS EN MEDIDOR PATRÓN. AUNADO A LO ANTERIOR UTILIZAR MEDIDORES DIGITALES, QUE OPERAN CONJUNTAMENTE CON TARJETAS RAMPAC QUE SON LAS ENCARGADAS DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA OPERACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS L.P. (HORARIOS, DIRECCIÓN, DATOS DE CONTROL Y CANTIDADES SUMINISTRADAS A LOS CLIENTES) DE LOS AUTO TANQUES, ESTA  INFORMACIÓN ES TRASLADADA EN FORMA DIRECTA A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CÓMPUTO INTEGRADO EN EL CALL CENTER.

3.17.-	BRINDAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L. P., CON PERSONAL AMPLIAMENTE CAPACITADO Y UNIFORMADO.

3.18.-	CAPACITAR CONSTANTEMENTE AL PERSONAL OPERATIVO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, TOMANDO COMO PRIORIDAD EL ASPECTO DE SEGURIDAD. DE IGUAL MANERA, SE COMPROMETE A CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL USO Y MANEJO DE GAS L. P. DESIGNADO POR “LA CONADE”, DICHO CURSO ES IMPARTIDO POR UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN, LA CUAL CUENTA CON FIRMA  AUTORIZADA ANTE LA SECRETARÍA DE  ENERGÍA.

3.19.-	EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR A LA “LA CONVOCANTE”, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 10% DEL IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL CUAL AMPARARÁ CUALQUIER DAÑO OCASIONADO AL MOMENTO DEL SUMINISTRO DE GAS L. P.

3.20.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-01SEDG-1996, (PLANTAS DE ALMACENAMIENTO PARA GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN) DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DEL GAS L. P. DE LA SECRETARIA DE ENERGIA).

3.21.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-10-SEDG-2000. (VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN, SUMINISTRAN Y DISTRIBUYEN GAS L.P., Y MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN OBSERVAR DURANTE SU OPERACIÓN).

3.22.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA  NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-13-SEDG-2002. (EVALUACIÓN DE ESPESORES MEDIANTE MEDICIÓN ULTRASÓNICA USANDO EL MÉTODO DE PULSO-ECO, PARA LA VERIFICACIÓN DE RECIPIENTES TIPO NO PORTÁTIL PARA CONTENER GAS L.P., EN USO).

3.23.-    PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL PERMISO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, PARA LA DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE GAS L.P. A USUARIOS FINALES (DISTINTA A AQUELLAS QUE CUENTAN CON VEHÍCULOS AUTOMOTORES CON EQUIPOS DE CARBURACION  DE GAS L. P.  CON ENTREGA EN LAS PROPIAS INSTALACIONES DEL PERMISIONARIO)

4-	DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES.

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA, DESIGNARÁ  AL PERSONAL DE CADA CENTRO,  QUE VERIFICARÁ QUE LOS SERVICIOS REQUERIDOS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Artículo 39, fracción VIII inciso a) del Reglamento de la Ley

PROPUESTA ECONÓMICA.

###### FECHA:

COMISIÓN nacional de cultura FÍSICA y deporte

P R E S E N T E.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | * PMGLP UNITARIO POR LITRO CON I. V. A. MZO-2011 (A) | DESCUENTO POR LITRO (HASTA EN DOS DECIMALES) CON I. V. A (B) | PRECIO UNITARIO POR LITRO DE LA OFERTA (A - B) IVA INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO DE GAS LP | $ 5.51 |  |  |

(IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LETRA)

* PRECIO MÁXIMO DE VENTA PARA EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL USUARIO FINAL DE MARZO 2011 PARA EL D.F.

EL PMGLP SE AJUSTARA MENSUALMENTE CONFORME AL ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MÁXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO, DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ACUERDO AL MES QUE CORRESPONDA EL SERVICIO DEVENGADO PARA LA ZONA DEL DISTRITO FEDERAL

DEBERÁ indicar lo siguiente:

que LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN deberá SER POR UN PERÍODO NO MENOR A sesenta DÍAS.

que el porcentaje del DESCUENTO ofertado, serà fijo DURANTE LA VIGENCIA DEL contrato

la CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA.

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA

## NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LICITANTE.

ANEXO 2

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

México Distrito Federal  a, (se anota la fecha de firma), 2011.

Subdirección General de  Administración

Comisión  Nacional de Cultura Física y Deporte.

Me refiero al procedimiento de la Licitación Pública Nacional Mixta  Número (se anota el número de la Licitación), en el que mi representada la empresa (se anota el nombre de la empresa), participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre y, en los términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que es una empresa  que cuentan con el carácter de (seleccionar el tipo al que pertenece micro, pequeñas y medianas empresas).

Atentamente

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa del Licitante

ANEXO 3

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

| NUMERAL VI | DESCRIPCIÓN (DOCUMENTACIÓN LEGAL) | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A) | La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, en cumplimiento del artículo 29 fracción VII de la Ley, podrán utilizar el ANEXO No. 4A Ò 4B el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. En caso de que no utilicen dicho anexo, el escrito que presenten para acreditación de la personalidad deberá contener toda la información señalada en el mismo. |  |  |
| B) | El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento, en el caso de licitaciones públicas nacionales, por los que toca la manifestación bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Anexo 5. |  |  |
| C) | La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre metrología y normalización y los artículos 31 y 32 de este Reglamento. |  |  |
| D) | La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma. |  |  |
| E) | El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. |  |  |
| F) | La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONADE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. |  |  |
| G) | En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad. |  |  |
| H) | En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la Ley. Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación, cuando presenten a la CONADE copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un ESCRITO en el cual manifiesten BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin EL FORMATO QUE AL EFECTO PROPORCIONE LA CONVOCANTE Anexo 2. |  |  |
| I) | En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, la manera en que se exigirá su cumplimiento es solidaria. |  |  |

| DESCRIPCIÓN (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | PRESENTA |
| --- | --- |
|  | SI | NO |
| ESCRITO EN EL QUE INDIQUE EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN EN EL QUE PARTICIPA. |  |  |
| DESCRIBIR DETALLADAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO, ACORDE CON LOS REQUISITOS DEL “ANEXO TÉCNICO” |  |  |
| ESCRITO DEL LICITANTE, EN EL QUE MANIFIESTE QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE AL PRESTAR EL SERVICIO CONTRATADO, SE INCURRA EN VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL, PATENTES O MARCAS, EXHIMIENDO A “LA CONVOCANTE” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD. |  |  |
| ESCRITO dEL LICITANTE EN EL QUE se compromete a REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS en los términos y condiciones establecidos en el anexo técnico de la presente CONVOCATORIA. |  |  |
| ESCRITO QUE INDIQUE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, QUEDA OBLIGADO ANTE “LA CONVOCANTE” A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO QUE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 SEGUNDO PÁRRAFO DE “LA LEY”. |  |  |
| CARTAS SOLICITADAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL “ANEXO TÉCNICO”. |  |  |
| ESCRITOS SOLICITADOS EN EL “ANEXO TÉCNICO”. |  |  |
| ESCRITO DEL LICITANTE, EN EL QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, SEÑALANDO QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, RECURSOS, TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS SUFICIENTES Y ADECUADOS, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA CONVOCANTE”, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. |  |  |
| ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA ANTE “LA CONVOCANTE”, NO SE LE HA RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE MÁS DE UN CONTRATO, DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE SUS OFERTAS. |  |  |
| ESCRITO DEL LICITANTE DONDE SE DETALLE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LAS NORMAS MEXICANAS O NORMAS INTERNACIONALES Y EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA, APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. |  |  |
| ESCRITO DEL LICITANTE, EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU REPRESENTADA POR SÍ MISMA O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA CONVOCANTE”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES. |  |  |

## ANEXO 4.A	                  MANIFESTACIÓN DE FACULTADES, PERSONA FÍSICA.

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

Nombre de la Persona Física, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA  NÚMERO LA-011L6I001-N3-2012, a nombre y representación de _(Persona Física)__LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  NÚMERO LA-011L6I001-N3-2012.

| Registro Federal de Contribuyentes: CURP |
| --- |
| Domicilio Fiscal: |  |
| Calle y Número |  |
| Colonia : | Delegación o Municipio |
| Código Postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |  |
| Descripción de la actividad empresarial |  |
| Nombre del representante: |

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

Nombre y firma

##### NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

ANEXO 4.B		MANIFESTACIÓN DE FACULTADES, PERSONA MORAL

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

Nombre del Representante, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LA-011L6I001-N3-2012, a nombre y representación de _(Persona Moral)__ LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  NÚMERO LA-011L6I001-N3-2012.

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio Fiscal: |  |
| Calle y Número |  |
| Colonia : | Delegación o Municipio |
| Código Postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |  |
| N° de la escritura o instrumento jurídico en la que consta su acta constitutiva Número de inscripción en el Registro Público de Comercio | Fecha: Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario o Fedatario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |
| Relación de accionistas: Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres: |
| Descripción del objeto social: |  |
| Reformas al acta constitutiva inscrita en el Registro Público de Comercio |  |
| Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública número: Fecha: Nombre número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

Nombre y firma

##### nOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

ANEXO No. 5

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO DE SU NACIONALIDAD MEXICANA.

México Distrito Federal  a, (se anota la fecha de firma), 2012.

Subdirección General de  Administración

Comisión  Nacional de Cultura Física y Deporte.

Me refiero al procedimiento de la Licitación Pública Nacional Mixta Número LA-011L6I001-N3-2012, en el que mi representada la empresa (se anota el nombre de la empresa), participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre y que  en los términos del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de nacionalidad mexicana.

Atentamente

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa del Licitante.

# ANEXO 6                      ARTÍCULOS 50, 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO LAASSP.

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

COMISIÓN nacional de cultura FÍSICA y deporte

P R E S E N T E.

__________DE __________ DE ______________

C.___________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LICITANTE _____________________________________ SEGÚN SE ACREDITA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL O INSTRUMENTO JURÍDICO  No. _______________ DE FECHA ________________________ OTORGADO ANTE EL NOTARIO PÚBLICO No. ______________________ DE LA CIUDAD DE __________________ Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL FOLIO MERCANTIL No. _____________ EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD  DE ______________________________________, MANIFIESTO; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NI EL SUSCRITO, Y NINGUNO DE LOS SOCIOS INTEGRANTES DEL LICITANTE QUE REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY” DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN EL ENTENDIDO DE QUE DE NO MANIFESTARME CON VERACIDAD, ACEPTO QUE ELLO SEA CAUSA DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

A T E N T A M E N T E

__________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL

##### NOTA 1: SE DEBERÁ DE INDICAR EL NÚMERO QUE OTORGA EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CUANDO SE LE OTORGUE PODER AL REPRESENTANTE LEGAL EN EL ACTA CONSTITUTIVA.

##### NOTA 2: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

# ANEXO 7	                       DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

__________DE __________ DE ______________

COMISIÓN nacional de cultura FÍSICA y deporte

P R E S E N T E.

C._________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LICITANTE __________________________, QUIÉN PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA  NÚMERO LA-011L6I001-N3-2012, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR MÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE

__________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LICITANTE.

ANEXO 8    ESCRITO QUE DEBERAN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

__________de __________ de ______________ (1)

(2)                 .

PRESENTE

CON REPRESENTANTE

Me refiero  a la junta(s) de aclaraciones   de la Licitación Pública No.         (3)           en la que  mi representada,                      (4)                               tiene interés en participar.

SIN REPRESENTANTE

Me refiero a la junta(s) de aclaraciones  de la Licitación Pública No.         (3)           en la que tengo interés en participar.

Sobre el particular bajo protesta de decir verdad, y en los términos de lo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto lo siguiente:

DATOS DEL INTERESADO

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Descripción del objeto social:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Teléfono:

Correo electrónico:

##### NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

ATENTAMENTE

(5)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| NUMERO | INSTRUCCION |
| --- | --- |
| (1) | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| (2) | Anotar el nombre de LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE. |
| (3) | Indicar el número respectivo. |
| (4) | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| (5) | Anotar el nombre y firma del interesado o de su representante. |

# ANEXO 9	FORMATO SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO (SPEUA)

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL USO DE LA BANCA ELECTRÓNICA CON QUE CUENTA “LA CONVOCANTE” Y PODER UTILIZAR EL INSTRUMENTO FINANCIERO DENOMINADO SPEUA Y POR CONSIGUIENTE MEJORAR EL SERVICIO DE PAGO A LOS PROVEEDORES Y DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE “LA CONVOCANTE”, SE DEBERÁ PROPORCIONAR PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO DE FACTURAS, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O LA ENTREGA DE LOS BIENES, LOS SIGUIENTES DATOS:

1.- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

__________________________________________________________________________________

2.- NOMBRE DEL BENEFICIARIO

__________________________________________________________________________________

3.- NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES A 18 POSICIONES (CLABE)

__________________________________________________________________________________

4.- NUMERO DE LA SUCURSAL

__________________________________________________________________________________

5.- NOMBRE DE LA SUCURSAL

__________________________________________________________________________________

6.- PLAZA

__________________________________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA

# ANEXO 10	FORMA DE REDACCIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LICITACIÒN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

LA-011L6I001-N4-2012.

### QUE ES A FAVOR DE LA comisión nacional de cultura FÍSICA y deporte; PARA GARANTIZAR POR “NOMBRE DE LICITANTE GANADOR”  EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESTIPULACIONES CONFERIDAS EN EL CONTRATO, POR EL IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL MISMO ANTES DE IVA, Y EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO ____________________POR EL MONTO DE $_________________.(Número y letra)

CON RELACIÓN A LA REDACCIÓN DE LA GARANTÍA SE DEBERÁN TRANSCRIBIR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

A)	QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B)	QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;

C)	QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y

D)	QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

II.	EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA.